Código: Gen25km

GENERADOR 25 KW HYW25T6RTA (RENTA)

Descripción corta:

GENERADOR DE LUZ, TRIFÁSICA, MONOFÁSICO.

Beneficios del Producto:

- PLANTA ELECTRICA INSONORIZADA. ARRANQUE MANUAL.

- SIN REMOLQUE.

- POTENCIA EN STANDBY 22.4 KW / 28 KVA.

- POTENCIA CONTINUA 20 KW / 25 KVA.

- P.R.P. (PRIME POWER) 20 KW

- FRECUENCIA 60 HZ.

- VOLTAJE 220/440 V.

- FASES 3, HILOS 4

- CUADRO CONTROL AUTO START IM 4P- M4

- ALTERNADOR STAMFORD

- MOTOR A DIESEL MARCA YANMAR. 1800 RPM.

- MODELO 4TN84TGGE. 4 CILINDROS.

- SELECTRO DE VOLTAJE 220 / 440 V.

- VALVULA DE 3 VIAS.

- REGULADOR DE VELOCIDAD MECANICO.

- ASPIRACION: ASPIRACION NATURAL

- DIMENSIONES LARGO DE 1.92 MTS.

- X ANCHO DE 0.90 MTS. X ALTURA DE 1.23 MTS.

- TANQUE CON CAPACIDAD DE 38 LTS.

- PESO EN SECO 720 KGS.